## NASLOV I SADRŽAJ
A R H I A d.o.o.
TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE,
KONZALTING I INŽENJERING
Varaždin, Trg Pavla Štoosa 16 a
tel/fax 042 23 00 58, mb 0190250
OIB 28094879777
email: darko.brezovec@arhia.hr
investitor:
VII Osnovna škola Varaždin
Donji Kućan, Varaždinska 131
OIB: 90052965740
građevina :
Izgradnja pomoćne zgrade - nadstrešnice tlocrtne površine manje od 50 m2
lokacija:
Donji Kućan, Varaždinska 131
k.č.br. 105 k.o. Donji Kućan
t.d.: MMXX - 24
VRSTA PROJEKTA:
Troškovnik
GLAVNI PROJEKTANT:
Darko Brezovec dipl.ing.arh.
PROJEKTANT:
Darko Brezovec dipl.ing.arh.
DIREKTOR:
Darko Brezovec dipl.ing.arh.
Varaždin, prosinac 2020.
S A D R Ž A J :
O P Ć I D I O
NASLOVNA STRANICA
SADRŽAJ
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
T R O Š K O V N I K
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

## GO
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA
A) OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika dobivenom i ovjerenom od investitora i dužan je da pored svake količine upiše svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt. Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi sa projektantom i otkloniti u istom roku. Izvoditelj ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehničku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru usklađenosti i količina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnovu za izgradnju. U slučaju da izvoditelj predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
U slučaju promjene u projektima i troškovnicima izabranih materijala, u fazi nuđenja, izvoditelj je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi na hrvatskom tržištu, a ponuđeni su, treba naznačiti da li imaju u Hrvatskoj verificirane certifikate (Izvoditelj je dužan iste nabaviti do ugradnje što će kontrolirati nadzor). Izvoditelj je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima na parceli, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu. Svi troškovi proizašli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja. Izvoditelj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
a) osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba b) čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa. c) zbrinjavanje otpada sa gradilišta d) mjere zaštite na radu e) čuvanje gradilišta - prema potrebi Eventualne utvrđene štete proizašle gradnjom snosi izvoditelj. U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita konstr.) visokih temperatura (dodatna vlaženja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda, ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaničkom izvještaju.
Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji. Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji. Tehnički pregled - sudjelovanje izvoditelja u tehničkom pregledu regulirano je Zakonom i izvoditelj je dužan izvršiti sve obaveze njime propisane.
Uporabna dozvola - obaveze su regulirane Zakonom.
Garantni rokovi i otklanjanje nedostataka.
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje zgrade investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje tri godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvođača.
B) POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU
Općenito:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon, odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova. Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal.
Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i pomoćnog veznog i slično. U cijenu su uključeni transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Uključuje se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Rad.
U kalkulaciji rada uključuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, zaštita gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, sav rad vezan za ugradnju, postavu, proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi instalacija). Posebna obaveza izvoditelja je uključivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i stručno korektnih detalja na svim vanjskim i nutarnjim spojevima različitih elemenata konstrukcija, obloga ili završnih radova.
Skele.
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skele podrazumjevaju se i prilazi istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, mostovi za prebacivanje zemlje kod iskopa na većim dubinama, te prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
Oplata.
Kod oplate su uključena podupiranja bez obzira na visinu, uklještenja, te montaža i demontaža. U cijenu ulazi močenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Izmjere.
Ako u stavci nije dan način obračuna radova u svemu se pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
Zimski i ljetni rad i ostale otežavajuće okolnosti.
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale usljed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebni uzanci vezani za nuđenje.
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijeniti će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljeni rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
Formiranje jediničnih cijena.
Iz prethodno navedenog slijedi da jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.
Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća:
Dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici Transport vanjski i na gradilištu Ugradnju i testiranje Preuzimanje od strane nadzora
Obračun količine radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove a objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem i sl. dovede cijeli objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
1. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
Zemljani radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme.
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeće teren radi obračuna količine iskopa. Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu. Sav nasip se mora izvesti točno prema nacrtima sa vodoravnom površinom, ukoliko stavkom nije drugačije predviđeno.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje oborinske i procjedne vode.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno s gradilišta. Prevezeni materijal računa se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u cijenu. U cijeni je uključena naplata deponije.
Obračun iskopanog materijala izvršiti po m3 u sraslom stanju. Faktor rastresitosti uključiti u jediničnu cijenu.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika. Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne naknade.
Za sve stavke obuhvaćene troškovnikom zemljanih radova u jediničnu cijenu potrebno je uračunati sve horizontalne i vertikalne transporte, te utovar u vozilo, dok je odvoz suvišne zemlje od širokog iskopa i ostalih iskopa na deponiju izvođača obuhvaćen posebnom stavkom. Radove na iskopu i konačno utvrđivanje temeljenja (pregled temeljnog tla) vršiti pod nadzorom ovlaštenog geomehaničara ili projektanta konstrukcije.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
1.1 | Uređenje gradilišta prema tehnologiji i načinu gradnje izvođača. U stavku je uključena izvedba gradilišne ograde u duljini od 45,0 m1 s ogradnim vratima za ulaz strojeva i opreme i izrada i postava gradilišne oznake s svim potrebnim podacima prema ''Zakonu o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19''. | komplet | 1 |  | 0
1.2 | Odmjeravanje i izrada nanosne skele u dogovoru s projektantom i geodetom. Obračun po m1 izvedene nanosne skele. | m1 | 24 |  | 0
1.3 | Strojno skidanje nasipanog zemljanog materijala (brijega) u visini do 80 cm i površinskog sloja humusa u sloju debljine 40 cm u zoni gradnje, te deponiranje istog na gradilišnoj deponiji. Dio materijala će se koristiti za kasnije planiranje i ozelenjavanje oko nadstrešnice. Obračun po volumenu zemlje u zbijenom stanju.
a) | strojno skidanje brijega | m3 | 51.8 |  | 0
b) | skidanje površinskog sloja humusa | m3 | 37 |  | 0
1.4 | Strojni iskop u zemljištu III ktg za izvođenje temeljnih stopa na dubinu od 55 cm od razine skinutog humusa, te transport i deponiranje iskopanog materijala na gradilišnoj deponiji. Obračun po volumenu zemlje u zbijenom stanju. | m3 | 3.1 |  | 0
1.5 | Planiranje i nabijanje dna iskopa ispod temeljnih stopa i prije nasipavanja šljunka do zbijenosti 40 MPa. | m2 | 69.6 |  | 0
1.6 | Dobava kvalitetnog drobljenog šljunčanog materijala te nasipavanje, razastiranje, planiranje i nabijanje do 40 MPa u debljini od 35 cm. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 25.5 |  | 0
1.7 | Dobava i ugradnja završnog sloja od finog tucanika te razastiranje, planiranje i nabijanje do 40 MPa u debljini od 5,0 cm. Obračun u zbijenom stanju. | m2 | 50 |  | 0
1.8 | Nasipavanje, razastiranje i planiranje humusa od iskopa u zoni od 1,0 m oko nadstrešnice u sloju od 10-20 cm. Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 34.2 |  | 0
1.9 | Utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km viška materijala od iskopa. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 88.5 |  | 0
| PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Betonski i arrmirano betonski radovi izvoditi će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme, te Zakon o normizaciji.
Prilikom isporuke cementa isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste. Cement o kojem nema podataka potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta. Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani ili šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati navedenim normama.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja.
Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju: vlačnu čvrstoču i varivost čelika.
Na radilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštečenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
U sve betonske i arm. betonske i montažne elemente potrebno je u toku betoniranja ugraditi čel. pločice, ankere, drvene kladice za učvršćenje bravarije i limarije.
Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevnom knjigom.
Sve proboje potrebno je uskladiti sa projektima instalacija (elektrika, grijanje, vodovod i kanalizacija). Ovaj posao se neće posebno obračunavati, već ulazi u jediničnu cijenu betona i oplate. Ukoliko nije koja stavka dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancima i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta i statičara.
Postavljanje i vezivanje armature izvesti točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
Prije betoniranja obavezan je pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije.
Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala.
Sve plohe betona na fasadi i u objektu koje se ne žbukaju potrebno je izraditi u propisanoj glatkoj oplati i opisu u pojedinoj stavci troškovnika. Naknadnu obradu arm. bet. glatkih zidova i stropova dužan je izvođač radova izvesti bez posebne naplate.
Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije betona. Kod izrade betona potrebno je upotrijebit iistu vrstu cementa i agregata za nosivu konstrukciju projektiranog objekta.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
2.1 | Betoniranje podložnog betona ispod temeljnih stopa debljine 5 cm betonom C25/30. | m2 | 5.2 |  | 0
2.2 | Betoniranje temeljnih stopa djelomično u zemlji i djelomično u oplati betonom C 25/30. | m3 | 2.5 |  | 0
2.3 | Betoniranje armiranobetonskih kratkih zidova debljine 20,0 cm betonom C 25/30 u glatkoj oplati. | m3 | 3.9 |  | 0
2.4 | Betoniranje armiranobetonskih stropnih nosača širine 1,20 m i debljine 25 cm betonom C 25/30 u glatkoj oplati. Napomena: u stropne nosače se ugrađuju sidrene pločevine za pričvrščenje nosive konstrukcije stropa nadstrešnice čija je izrada i ugradnja obuhvaćena u bravarskim radovima. | m3 | 4.8 |  | 0
2.5 | Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature temeljnih stopa, AB zidova, stropnih nosača i podne ploče izvedene prema važećim propisima i statičkom računu. Data količina je aproksimativna, a točna će se utvrditi planom i iskazom armature.
a) | RA | kg | 780 |  | 0
b) | MA | kg | 860 |  | 0
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | TESARSKI RADOVI
Za ponuđene radove izvođač preuzima obvezu potpunosti, što znači da treba ukalkulirati radove i sporedne radove, koji su nužni za izvedbu pojedine stavke, bez obzira jesu li navedeni u troškovniku. Troškovnik po potrebi treba dopuniti kada nisu navedeni dobave i radovi potrebni za propisnu izvedbu. Primjedbe treba dati u pisanom obliku prije preuzimanja posla.
Jedinične cijene su fiksne i podrazumijevaju se za dobavu i obradu svih potrebnih materijala i pričvrsnih sredstava, uključujući istovar i skladištenje na gradilištu. Ponuditelj treba provjeriti lokalne uvjete (kolni i pješački pristup gradilištu, mogućnost postave skele i dr.). Sve stavke vrijede bez obzira na visinu zgrade.
Otpad materijala, kao i sitni i pričvrsni materijal treba uračunati u stavku. Obračun je prema izmjeri na licu mjesta.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
3.1 | Izrada, montaža i demontaža oplate gornjeg dijela temeljnih stopa (dio iznad razine skinutog humusa). | m2 | 4.4 |  | 0
3.2 | Izrada, montaža i demontaža glatke oplate AB kratkih zidova visine 3,85 m. Napomena: izvedeni zidovi se ne obrađuju dalje, tj. ostaju u natur beton izvedbi. | m2 | 44.3 |  | 0
3.3 | Izrada, montaža i demontaža glatke oplate, te podupiranje armiranobetonskih stropnih nosača širine 1,20 m i debljine 25 cm. Napomena: izvedeni stropni nosači se ne obrađuju dalje, tj. ostaju u natur beton izvedbi. U cijenu je uključeno i bušenje oplate kod ugradnje sidrenih pločevina za pričvrščenje nosive konstrukcije stropa nadstrešnice-ukupno 80 rupa promjera 20 mm. | m2 | 28.6 |  | 0
3.4 | Dobava drvene građe (drvo je kvalitete C24 -crnogorica uporabne klase 3, max vlažnost 15%) te izrada drvenog dijela konstrukcije i obloga nadstrešnice. Cijena uključuje kompletnu izradu konstrukcije uključivo blanjanje i brušenje građe, premazivanje kompletne građe i obloge od brodskog poda bezbojnim sredstvom protiv crvotočine i truljenja, te jednostruki premaz lazurom i završni premaz lak-lazurom u tonu po izboru investitora i sva spojna sredstva za učvršćenje drvene konstrukcije i obloga na čeličnu i armirano-betonsku konstrukciju zaštićene vručim cinčanjem. Konstrukcija i obloge se sastoje od sljedećih elemenata:
a) | brodski pod AB klase debljine 24 mm s spojnim sredstvima za pričvršćenje u nosive ''L'' profile 80/60/7 mm kao podloge krovne hidroizolacije. | m2 | 47.8 |  | 0
b) | bočni okvir nadstrešnice od gredica presjeka 4/30 cm s sredstvima za međusobno spajanje i metalnim tiplama s vijcima za sidrenje u bočne AB zidove Obračun po m1 okvira. | m1 | 27.6 |  | 0
| TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, u skladu sa zahtjevima propisa i važećih normi, u svemu prema podacima iz projektne dokumentacije i detaljima projektanta uz obaveznu kontrolu i usklađivanje mjera i količina na gradilištu prije početka izrade pojedinih stavaka ovog troškovnika.
Radioničke nacrte i detalje izvođač radova obavezno daje na suglasnost projektantu.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta.
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takovi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka minimalno.
Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a rđa odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati certifikat o kategorji.
Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi. Na montiranim dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi oštećenja, a isti moraju precizno naljegati. Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvođača uz suglasnost investitora i projektanta.
Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač radova dužan je pribaviti certifikate od odgovarajućih instituta, za kvalitet materijala, površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih detalja kao i antikorozivne zaštite.
Svaku stavku iz sheme bravarije treba ponuditi kao gotov, montiran, učvršćen i zaštićen proizvod bez obzira da li se radi o vratima, nadsvjetlima, ventilacionim mrežama, ogradama, rukohvatima ili slično sa potrebnim okovom, ostakljenjem i zaštitom za funkcionalnu upotrebu. Isto važi sidra za ugradbu ili komade za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradbe u građevinske konstrukcije.
Sve ostale bravarske izrađevine kao mreže, ventilacione rešetke, otirače za obuću i slično izvode se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika, shemi bravarije i detaljima.
Jedinična cijena osim navedenog treba sadržavati potreban rad, sav pričvrsni materijal, plastične profile, plastični kit, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu, čišćenje, te sve zakonom predviđene troškove.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pogledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jenodličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka.
Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Sve mjere iz projekta i troškovnika provjeriti na gradnji.
U jediničnu cijenu stavki uključena je i izrada završnog izvješća o kontroli kvalitete zavarene i montirane čelične konstrukcije, kojeg je izvođač dužan dostaviti nadzornom inženjeru.
Cijena stavke treba obuhvatiti rad dizalice i/ili druge mehanizacije potrebne za izvođenje iste.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
4.1 | Dobava materijala, te izvedba čelične krovne konstrukcije nadstrešnice i podkonstrukcije drvene stropne obloge prema konstrukterskom projektu. Krovna konstrukcija se izvodi na način da se L profili 100/100/8 vijčano pričvršćuju u AB stropne nosače preko sidrenih pločevina montiranih kod betoniranja (40 komada), s tih L profila se preko SHS profila 40/40/4 spušta nosiva podkonstrukcija za brodski pod izvedena od L profila 80/60/7. U količinu su uključeni i SHS 40/40/4 profili na koje se vješa obloga stropa od gredica, te vijci za pričvršćenje na L profile. U cijenu ulazi izrada radioničke dokumentacije, izrada i postava sidrenih ploča u arm.bet. konstrukciju, te vruće cinčanje svih dijelova konstrukcije. U kilaži su obračunata spojna sredstva, te sitne pomoćne konstrukcije. | kg | 2140 |  | 0
| ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | IZOLATERSKI I LIMARSKI RADOVI
Hidroizolacijske radove izvesti prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, opisu iz troškovniku, te u skladu sa svim važećim normativima i propisima.
Ukoliko se za hidroizolaciju ili toplinsku izolaciju upotrebljava materijal koji ne odgovara navedenim propisima izvoditelj radova mora predočiti ateste i odrediti prema kojim su standardima izvršena ispitivanja. Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se uraditi isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za izravnanje.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba (kao skrivena mana), tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora uraditi sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i pribor, sav transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu pogonsku energiju, kao i svu potrebnu zaštitu na radu radnika na gradilištu.
Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije usporedno, odnosno kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti moraju se izvesti prije prema predviđenom redosljedu.
Prije početka izvedbe izolacionih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitet, sigurnost i trajnost izolacija.
Izvođač je dužan za izolacione radove dati garanciju 3 godina od dana tehničkog pregleda i preuzimanja.
Obračun se vrši prema tlocrtnoj površini hidroizolacije bez dodatka na razvijenu površinu, odnosno prema opisu u troškovniku.
Ukoliko se utvrde međusobne neusklađenosti predviđenih tehničkih rješenja u pojedinim dijelovima projektne dokumentacije, izvođač će zatražiti da projektant odredi točan način izvedbe.
Svi ugrađeni materijali trebaju imati certifikate od hrvatske mjerodavne institucije.
Za ponuđene radove izvođač preuzima obvezu potpunosti, što znači da treba ukalkulirati radove i sporedne radove, koji su nužni za izvedbu pojedine stavke, bez obzira jesu li navedeni u troškovniku. Troškovnik po potrebi treba dopuniti kada nisu navedeni dobave i radovi potrebni za propisnu izvedbu. Primjedbe treba dati u pisanom obliku prije preuzimanja posla.
Otpad materijala, gubitak na falcevima, kao i sitni i pričvrsni materijal treba uračunati u stavku. Obračun je prema izmjeri na licu mjesta.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke ili jednakovrijedan materijal, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu.
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
5.1 | Dobava materijala te izvedba slojeva izolacije ravnog krova nadstrešnice na izvedenu podlogu od brodskog poda u sljedećim slojevima: - geotekstil 200 g/m² - završna polimerna hidr. na bazi TPO-a otporna na UV zračenje i mehanički učvršćena d=1,5 mm (Sika, Sintefoil, Resitrix ili. sl. ) U cijenu je uključen sav montažni, spojni i brtveni materijal kao i izvedba spoja u horizontalni žljeb (kaširani lim u limarskim radovima) te dizanje geotekstila i polimerne hidroizolacije na bočne gredice u visini od 6-15 cm te fiksiranje na gornju plohu gredica pomoću kaširanog opšava r.š. 10-15 cm u boji po izboru investitora. Izvesti u svemu prema uputi proizvođača.
a) | horizontalni slojevi prema opisu stavke | m2 | 49.6 |  | 0
b) | dizanje izolacije na bočne gredice s opšavom | m1 | 20.8 |  | 0
c) | obrada proboja nosača od profila SHS 40/40/4 kroz slojeve izolacije | kom | 40 |  | 0
5.2 | Izrada, dostava i montaža visećeg horizontalnog žljeba presjeka 120/120 mm s uvodnim limom r.š. do 25 cm iz pocinčanog plastificiranog lima u boji po izboru investitora d = 0,60 mm kaširanog na gornjem dijelu s TPO membranom za prihvat membrane ravnog krova nadstrešnce sa pratećim kukama i materijalom za pričvršćenje i brtvljenje spojeva trajno elastičnim kitom u boji lima. | m1 | 7.4 |  | 0
5.3 | Izrada, dostava i montaža vertikalne okrugle cijevi za odvod krovnih voda iz profila 80 mm izrađene iz pocinčanog plastificiranog lima u boji po izboru investitora d = 0,60 mm sa potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i izvedbu spoja s horzontalnm žljebom kao i izvedbu završetka cijevi za ispust na teren. | m1 | 3.8 |  | 0
| IZOLATERSKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | ELEKTROINSTALATERSKI I OSTALI RADOVI
br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | ukupno
6.1 | Dobava i montaža sonde za izvedbu uzemljenja izvedene od T profila duljine 150 cm izrađenog od nehrđajučeg čelika s spojnicom za prihvat pocinčane trake 25*4 mm. | kom | 4 |  | 0
6.2 | Dobava i izrada temeljnog uzemljivača od pocinčane trake FeZn 25*4 mm u iskopani rov s iskopom rova dubine 30 cm nakon skidanja humusa i ponovono zatrpavanje nakon ugradnje. U stavku uračunati varenje ili spoj trake spojnicama, te izvedbu spoja na sonde za uzemljenje. Obračun po m1 izvedenog uzemljivača. | m1 | 32.4 |  | 0
6.3 | Dobava i spajanje trake Fe/Zn 25x4 mm te izrada izvoda iz temeljnog uzemljivača za vertikale u armirano-betonskim zidovima s uključenim spojnicama. U količinu je uključena i vertikala za spajanje oborinske vertikale. | m1 | 18.6 |  | 0
6.4 | Dobava i postavljanje zaštitnog mjernog ormarića i mjerne križne spojnice za spoj trake Fe/Zn 25x4 mm u armirano-betonski zid. | kom | 1 |  | 0
6.5 | Izvedba spoja temeljnog uzemljivača i oborinske vertikale. | kom | 1 |  | 0
6.6 | Ispitivanje instalacije, izrada revizione knjige te izdavanje ispitnog protokola o ispitivanju gromobranske instalacije. | komplet | 1 |  | 0
6.7 | Dobava i polaganje instalacijskih PVC cijevi (u AB zid, po spuštenom stropu i u iskopani rov u zemlji), uključujući razvodne kutije i potrebni sitni potrošni materijal i pribor.
a) | instalacijska PVC cijev CS fi 25mm | m1 | 56 |  | 0
b) | DWP fi 40 mm | m1 | 17 |  | 0
c) | vodotjesni nadžbukni plastični ormarić IP 65 za 12 osigurača | kom | 1 |  | 0
6.8 | Čišćenje građevine za vrijeme gradnje te završno čišćenje prije predaje objekta. U cijenu je uključen utovar i odvoz građevinskog otpada na deponiju udaljenu do 10 km, a u cijenu ulazi i zbrinjavanje istog. Obračun po m2 bruto površine zgrade. | m2 | 50 |  | 0
| ELEKTROINSTALATERSKI I OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. | IZOLATERSKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | ELEKTROINSTALATERSKI I OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
projektant:
Darko Brezovec dia.
PONUDITELJ:
MJESTO:
DATUM: